变压器常规试验原始记录

| 标识与编号 |  | 试验日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 |  | 安装地点 |  |
| 型号 |  | 制造厂 |  |
| 出厂序号 |  | 出厂日期 |  |
| 运行编号 |  | 试验负责人 |  |
| 试验参加人 |  |
| 审核 |  | 记录 |  |
| 1 变压器绝缘电阻 |
|  | R15 MΩ | R60 MΩ | R600 MΩ |
| 高压对其他绕组及地 |  |  |  |
| 低压对其他绕组及地 |  |  |  |
| 中压对其他绕组及地 |  |  |  |
| 使用仪器 |  | 油温（℃） |  |
| 环境温度（℃） |  | 环境湿度（％） |  |
| 2 变压器的tgδ |
|  | 绕组的tgδ（%） | 电容量 nF |
| 高压对其他绕组及地 |  |  |
| 低压对其他绕组及地 |  |  |
| 中压对其他绕组及地 |  |  |
| 使用仪器 |  | 油温（℃） |  |
| 环境温度（℃） |  | 环境湿度（％） |  |
| 备注 |  |
| 3 变压器的泄漏电流 |
|  | 电压（kV） | 绕组的泄漏电流（μA） |
| 高压对其他绕组及地 |  |  |
| 低压对其他绕组及地 |  |  |
| 中压对其他绕组及地 |  |  |
| 使用仪器 |  | 油温（℃） |  |
| 环境温度（℃） |  | 环境湿度（％） |  |
| 4 变压器绕组的电压比 |
| 相别 分接 | 高压对低压 |
|  | AB/ab | BC/bc | CA/ca |
| 相别 分接 | 中压对低压 |
|  | AB/ab | BC/bc | CA/ca |
| 使用仪器 |  | 试验日期 |  |
| 备注 |  |
| 5 铁芯绝缘电阻 |
| 铁芯对地绝缘电阻（MΩ） |  |
| 使用仪器 |  | 试验日期 |  |
| 环境温度（℃） |  | 油温（℃） |  |
| 环境湿度（％） |  | 换算温度（℃） |  |
| 结论 |  |
| 备注 |  |
| 6 变压器接线组别检查 |
| 使用仪器 |  | 试验日期 |  |
| 结论 |  |
| 备注 |  |

| 7变压器绕组的直流电阻 |
| --- |
| 相别 分接 | 高压 |
|  | OA（mΩ） | OB（mΩ） | OC（mΩ） | 三相不平衡率（%） |
| 相别 分接 | 中压 |
|  | OA（mΩ） | OB（mΩ） | OC（mΩ） | 三相不平衡率（%） |

| 低压侧I接线 | Ab mΩ | Bc mΩ | Ca mΩ | 三相不平衡率 ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低压侧直阻 |  |  |  |  |
| 使用仪器 |  | 试验日期 |  |
| 环境温度 ℃ |  | 油温 ℃ |  |
| 环境湿度 ％ |  | 换算温度℃ |  |
| 备注 |  |
| 8 变压器套管的tgδ |
|  | 绝缘电阻 MΩ | Tgδ ％ | 电容量 pF |
| 高压套管 | A | 一次 |  |  |  |
|  |  | 末屏 |  |  |  |
|  | B | 一次 |  |  | l |
|  |  | 末屏 |  |  |  |
|  | C | 一次 |  |  |  |
|  |  | 末屏 |  |  |  |
| 环境温度 ℃ |  | 油温 ℃ |  |
| 环境湿度 ％ |  | 换算温度 ℃ |  |
| 9 试验结论 |